[image: image1.jpg]



冷热双用展示柜

	使用说明书


[image: image3.png]nnnnnnnnnnnnnnnnnn




 感谢您购买我们的产品，为便于正确操作和获得最佳使用效果，使用前请仔细阅读说明书
	目录


注意
搬动和放置 
使用准备和电源供应
维护
概述
结构和零件
使用注意事项
问题解答
制冷系统原理 
电器原理
参数

	注意
	


电器原理图和参数以产品铭牌上的为准。

产品有可能在没有通知的情况下改进。

本器具用于家用和类似用途，如
——商店、办公室或其他工作场合的厨房区域
——农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；
——家庭旅馆型环境；
——餐饮业和类似的非零售业应用
如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
警告:放置器具时，应确保电源线不被卡住或损坏。
警告:器具的背部不得放置移动式多位插座或便携式电源。
不得在器具中贮存爆炸物，如助燃喷雾剂。
  “警告：器具周围或嵌入式结构里无阻碍物，保持通风通畅”
“警告：除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜过程”
“警告：不得损坏制冷回路”
“警告：除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器”

如果LED灯损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
本电器不应由身体残疾，感官或者精神障碍的人员（包括儿童），经验或知识缺乏的人使用，除非在相关安全责任人的监督和指示下使用本电器。

确保小孩子不把本产品作为玩具。

.

[image: image13.jpg]=im A

220-240V ~
50Hz




不要未经分类就处理电器，咨询当地政府是否有回收系统。

如果电器被处理在垃圾中，有害物质将渗入到地下水，进入食物链，从而损害你的健康。

当新的电器代替老的电器，销售方有责任免费召回旧的电器处理。
[image: image2.jpg]



警告：R600a制冷剂是易燃设施，请预防火灾。

	搬动和放置


[image: image4.jpg]= |__ f
¥/

b i
N T
|

|

............

-,





	使用准备和电源供应


[image: image5.jpg]e s F0 s E

Sl PSRRI AR A R
R4S

THRAL T E
VAR E AL TR AL

A 1) 25 1)

Yo HE P RN 17 -5 B A i P B
BA/NT10em, Ji F A 23 s ) K
AN, RIS AR R T

I 38 L
VA M TS B A — 1 KU A
H . EWGE 5 SR A2/ N A8 R IL

L SRR

OBV AL T HDET, 1B
1L PERERI TR, A BEFE AR
] BRI 8

“p

YN

iill
VIEER

INTEVERE FANFL . TERHE F e L
A< Y

SRR
Prdui A0 v M A - I 25 S B B





	维护


注意

定期保养，保持展示柜干净是必要的；在保养之前先拔掉电源；请勿使用破损的插头或配合太松的插座以防止触电和短路；请勿摇晃冷柜和使用碱性清洁剂，肥皂，汽油，丙酮或刷子。

清洁外部

用软布蘸中性洗洁剂清洁展示柜外部，然后用软的干布擦干。

清洁内部

拆下网架用水清洗。

长时间不用展示柜

把所有食品拿出拔掉电源；把冷柜内部和外部彻底地清洗，打开冷柜门直到完全干燥；玻璃容易破裂，需要远离小孩。

	概述


 本产品配备全封闭压缩机与硅胶发热板，使用R600a环保制冷液，匹配合理的空气循环系统，箱体内温度均匀。

 门和箱体都采用双层中空玻璃，产品美观大方且有良好的展示效果。
 本产品广泛应用于餐馆、便利店、酒吧等。 

	结构和零件


[image: image6.jpg]A7 T 9 75 60 L R AR

/&m@%ﬁ%%ﬁm
1 FH220V,50Hz B AH HL 5

B

)/

b 7 R YA

DbV RE S A L B AE 4
U] 2 3 S A e A B KR K A 1Y
ylen o

~

(FSiakii=1
27 {6k o Y 2R A0 163, 75 D) S S ks A 1 |
KK

211 FiK ok
) bk AT, TSI AE TR AT g

=X

LS 5y WA Ty 1Y)

ONAEV BN I EATAT 48 o 1 W,
CBE, RS T, BOKRIREZS . )
IR R AE

WLV S R0
ARV ABRT I 5 ) b, 15
YUPAEAE R K A B ATRE

X

N
7o

,/,/,,,,{,/j
s

5
15 L J sk a4l Sk I T AR S A B P E
L SR A

=

=29 i
=Y i A SRV TR AR

== X





	    使用和注意事项


1.  使用前
把展示柜连到220V电源上在展示柜启动后，用手感觉出风口是否有冷气吹出，然后可以把食品放入箱体中。

 温度调节   
电子温控设置

功能特性

该电子数字温控器是综合智能控制器，适用于最大一匹的压缩机。

主要功能：温度显示/温度控制/手动，自动化霜/灯控制/自我设定/参数锁定

[image: image7.jpg]HLEVR

P P 4
i - I ) 4
3N 4E
[i5] 5 75 X Z2 0L
BN
N T AEAA S
Hile =, EAERE
HEX O
- A
N T ELFHIEIA R, AT
XA
| |
k \ .
- [ R TE e



面板操作：

[image: image8.jpg]ST

REETIT

RER

out set

def

BRABIEZRIT

AR
KT

C H

07

LIL) ®&C

N

RAEEERIT

THER/BRTER

EsR/ATSeRE

T



[image: image9.jpg]


①　控制温度调节：按设置键闪烁显示温度控制，再按    或    键变更数值并记忆，按设置键退出调节状态显示库温；如不按任何键，十秒后恢复显示库温。

②　[image: image10.jpg]


照明：按下     按钮，灯亮，再次按钮，灯灭。

③　[image: image11.jpg]g
Rst



手动进入/停止化霜：按 键 键持续三秒后，可进入化霜状态或停止化霜。

[image: image12.png]R BLie I B iy e 4, e, i, AL

i AL AR AL Y TRAE VS Bl b o8 U4, PRl BN 1R, R TR LA TPIRE.
v AL B AR RGP RIS, JTERAHLMA TIRZZE R AT, W 128K v it LUR A9
VoW, AEIEARHLAGE T A i s il UM, RV BERR TR, RV WORE PR B B
[ R ¥ WOT B SRR, A B A T TR AN R 28 R 2 o ol TR R SR ]
R F IR T GE A28 A R, e TR BV AR N TR AR o SR f R AL AR A LY
RV, EPEES, SCBLHIE H .

A
— G S /7 /A W
—_——
el
0
.
= AL +
T N I

LAk ﬂ ﬂ PR
XN X
B IR P 2

b i) 2
220V~ of
s0hz | Al R




④　制冷和制热模式切换： 按住    键和   键持续2秒，可在冷热柜-制冷模式和冷热柜-制热模式之间切换。模式切换完成后，工作模式指示灯"C"和"H"的状态会发生变化。

注：快速切换仅在冷热柜模式(u5=CH)下有效

3. 注意事项
缩短开门的时间和减少开门次数有利于保持箱体的温度；

请不要挡住冷气出口和进口，以保持箱体内冷气循环；

食品摆放不要过于拥挤以避免影响制冷效果；

适当调整网架高度以适合食品存放；

热的食品需要降到室温以后才能放入冷柜；

一旦停电，请尽量减少开门次数以保持箱体内温度；

请不要触碰压缩机以避免烫伤。

	问题解答


	问题
	原因和解决方法

	不制冷/制热
	是否有插上电源？

	
	是否是保险丝坏了？

	
	是否断电？

	制冷/制热效果不满意
	是否在阳光下，在附近有无热源？

	
	是否周围的通风环境很差？

	
	门有无关好，是否有长时间开门？

	
	密封有无变形或损坏？

	
	是否存放食品太拥挤或太多？

	
	是否食品挡住进风口和出风口？

	
	调整温控旋钮？

	噪音大
	冷柜放置没放平？

	
	冷柜有碰到墙或其他东西？

	
	冷柜的零件有松动？

	如果简单的处理不能解决问题，请联系当地维修点帮助。


注意！

以下现象不属于问题：

在冷柜工作状态下听到水的咕哝声，这是制冷液在系统中循环的正常现象。

在潮湿的季节，有冷柜外部可能会有冷凝水出现，这是由空气湿度高引起的，只要用布擦干就行了。

	制冷系统原理


压缩机制冷原理由压缩，冷却，节流，气化组成。

通过压缩机使制冷液在冷凝器中完成压缩，再通过毛细管节流，然后在蒸发器中气化。

当制冷液在封闭的制冷系统中循环，压缩机吸入了途径蒸发器，吸收了蒸发器热量以后的制冷液，在压缩机的作用下转变成高压高温气体，在冷凝器中，制冷液将热量散发到空气中，同时制冷液开始重新液化，通过毛细管节流进入压力较低的蒸发器。由于液化制冷液突然间失去压力而迅速的蒸发同时，吸收了大量冷柜内部的热量，然后再由压缩机吸入低压低温气化制冷液，如此循环，实现制冷目的。


	电器原理



	主要参数


	型号
	XCLR-58W/B
	XCLR-68W/B
	XCLR-78W/B
	XCLR-98W/B

	制冷剂名称及克数
	R600a 45g

	气候类型
	N

	制冷温度(℃)
	0-12

	制热温度(℃)
	30-60

	电器保护等级
	I

	额定电压(V)
	220～

	额定频率(Hz)
	50

	制冷额定电流 (A)
	1.7

	制热额定电流 (A)
	1.4

	制冷额定功率（W）
	210

	制热额定功率 (W)
	300

	灯功率 (W)
	5.2

	容积(L)
	58
	68
	78
	98

	净重 (kg)
	32
	35
	37
	41

	产品尺寸(mm)（长×宽×高）
	447x400x819
	447x400x894
	447x400x969
	447x400x1119

	包装尺寸(mm)（长×宽×高）
	502×456×860
	502×456×935
	502×456×1010
	502×456×1160


	型号
	XCLR-58W/B（1R）
	XCLR-68W/B(1R)
	XCLR-78W/B(1R)
	XCLR-98W/B(1R)

	制冷剂名称及克数
	R600a 45g

	气候类型
	N

	制冷温度(℃)
	0-12

	制热温度(℃)
	30-60

	电器保护等级
	I

	额定电压(V)
	220～

	额定频率(Hz)
	50

	制冷额定电流 (A)
	1.7

	制热额定电流 (A)
	1.4

	制冷额定功率（W）
	210

	制热额定功率 (W)
	300

	灯功率 (W)
	5.2

	容积(L)
	58
	68
	78
	98

	净重 (kg)
	33
	36
	38
	43

	产品尺寸(mm)（长×宽×高）
	447x425x821
	447x425x896
	447x425x971
	447x425x1121

	包装尺寸(mm)（长×宽×高）
	502×468×860
	502×468×935
	502×468×1010
	502×468×1160


宁波翔驰电器有限公司

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区三海线79号

电话：

传真：

网址：www.sankool.com

